Imix / Track Spotlight

MIM0409W

Series Name：

Model No：

Project name：

Location：

Specification

MDC-8P

Adapter cable

MDC0650-1SL

CC Driver

CE3.3A-24SH-D

CV Driver 80W

ME2.5A-24SL

CV Driver 60W

Wallwash

：LED SMD

：3000K/4000K

：Ra 97

：≤ 2

：>50000h-L90/B10

：9W

：Wallwash

：DC 12V/700mA Max

：Recessed Surface-mounted Installation

：18mm

：Horizontal 0°～360°，Vertical ±30°

：Integrated aluminum alloy lamp body

：Anodizing/Anti-corrosion electrostatic spraying

Oxidized Black/Matt White

：CCC / CE

：IP20

LED Source

CCT

CRI

SDCM

Life Span

Wattage

Beam

Input Voltage

Installation

Cut-out

Adjustment Range

Material

Finish and Color

Certification

IP Rating

Accessories Available