Imix / Track Spotlight

MIX0106T

Series Name：

Model No：

Project name：

Location：

Specification

LED Source

CCT

CRI

SDCM

Life Span

Wattag3

Beam

Input Voltage

Installation

Cut-ou5

Adjustment Range

Material

Finish and Color

Certification

IP Rating

：LED SMD

：3000K/4000K

：Ra 97

：≤ 2

：>50000h-L90/B10

：6W

：6°- 40°

：DC 12V/450mA Max

：Magnetic surface mounting

：15mm

：Horizontal 0°～360°，Vertical 90°

：Integrated aluminum alloy lamp body

：Anodizing/Anti-corrosion electrostatic spraying

Oxidized Black/Matt White

：CCC / CE

：IP20

MDC-8P

Adapter cable

MDC0400-1SL

CC Driver

CE3.3A-24SH-D

CV Driver 80W

ME2.5A-24SL

CV Driver 60W

6°

40°

Accessories Available